## Чек-лист
Звіт за результатами перевірки (верифікації) впровадження проекту за фотознімками з місця знаходження багатоквартирного будинку
Дата складання звіту:
П.І.Б. особи, яка склала цей Звіт:
Назва ОСББ:
Фактична адреса об’єкту:
Тип верифікації (позначте потрібне):
Пакет, що впроваджується (позначте потрібне):
I. Таблиці перевірки (чек-листи)
У таблицях перевірки прийнято такі позначення стану виконання робіт:
«Так» - роботи виконано;
«Ні» - роботи НЕ виконано, або виконано в неповному обсязі. У цьому разі у стовпчику «Коментар» необхідно вказати що саме не виконано);
«Не заст» - не застосовується. Дану позначку слід ставити, якщо виконання даного заходу (заходів) не передбачено Описом проекту.
У таблицях прийнято такі скорочення:
ПД – проектна документація
МЗК – місця загального користування
ГВП – гаряче водопостачання
№ з/п | Назва заходу |  |  |  |  | Заходи включені до обраного пакету | Заходи що верифікуються на даному етапі
1 | Встановлення вузла комерційного обліку теплової енергії
2 | Встановлення або модернізація індивідуального теплового пункту (ІТП)
3 | Заміна або модернізація загальнобудинкового котла або/та допоміжного обладнання (наприклад, насосів, систем автоматичного регулювання тощо)
4 | Теплоізоляція або/та заміна трубопроводів системи внутрішнього теплопостачання в неопалювальних приміщеннях
5 | Теплоізоляція або/та заміна трубопроводів системи гарячого водопостачання в неопалювальних приміщеннях
6 | Гідравлічне балансування системи опалення шляхом встановлення автоматичних клапанів
7 | Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування зовнішніх стін
8 | Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування опалювальних та неопалювальних горищ (технічних поверхів) та дахів
9 | Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування плит перекриття підвалу
10 | Заміна або ремонт блоків віконних або/та блоків балконних дверних у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі
11 | Заміна або ремонт зовнішніх дверей або/та облаштування тамбурів зовнішнього входу
12 | Модернізація системи гарячого водопостачання
13 | Встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії на потреби опалення або/та приладів - розподілювачів теплової енергії у квартирах
14 | Встановлення автоматичних регуляторів температури повітря у приміщеннях на опалювальних приладах водяної системи опалення у квартирах або/та у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі
15 | Заміна або/та теплоізоляція трубопроводів системи опалення або/та приладів водяної системи опалення у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі
16 | Комплекс робіт із модернізації та облаштування системи освітлення у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі
17 | Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування зовнішніх стін нижче рівня ґрунту
18 | Заміна або/та теплоізоляція трубопроводів системи опалення або/та приладів водяної системи опалення у квартирах
19 | Заміна віконних блоків та балконних дверей, скління лоджій у квартирах
20 | Комплекс робіт із модернізації та облаштування системи вентиляції з встановленням рекуператорів
21 | Інші типи модернізації системи внутрішнього теплопостачання
№ | № та назва ЕЕ заходу відповідно до табл. 4 Опису Проекту (Форми коригування) | Стан виконання |  |  | № (ім’я) фото файлу | Коментар
п/п |  |  |  |  | (фото-графії)
1. | Встановлення вузла комерційного обліку теплової енергії
1.1. | Встановлено обчислювач | Так | Ні | Не заст | 1.1 | 1 фото
1.2. | Встановлено витратомір | Так | Ні | Не заст | 1.2 | 1 фото
1.3. | Встановлено датчики температури | Так | Ні | Не заст | 1.3 | 1 або 2 фото в залежності від кількості датчиків
1.4. | Наявна індикація живлення | Так | Ні | Не заст | 1.4 | 1 фото
1.5. | Не було виявлено жодних дефектів | Так | Ні |  | 1.5 | Якщо виявлено певні дефекти слід надати їх фото та\або описати їх характер у примітках
1.5.Х
1.6. | Примітки:
2. | Встановлення або модернізація індивідуального теплового пункту (ІТП)
2.1. | Загальне фото ІТП |  |  |  | 2.0 | 1 фото
2.2. | Встановлено регулятор теплового потоку | Так | Ні | Не заст | 2.1 | 1 фото
2.3. | Встановлено циркуляційний(і) насос(и) | Так | Ні | Не заст | 2.2 | 1 фото
2.4. | Встановлено шафу керування | Так | Ні | Не заст | 2.3 | 1 фото
2.5. | Встановлено контролер ІТП | Так | Ні | Не заст | 2.4 | 1 фото
2.6. | Встановлено датчик зовнішнього повітря | Так | Ні | Не заст | 2.5 | 1 фото
2.7. | Встановлено -регулятор перепаду тиску | Так | Ні | Не заст | 2.6 | 1 фото
2.8. | Встановлено теплообмінник | Так | Ні | Не заст | 2.7 | 1 фото
2.9. | Наявна індикація на екрані контролера | Так | Ні | Не заст | 2.8 | 1 фото
2.10. | Не було виявлено жодних дефектів | Так | Ні |  | 2.9 | Якщо виявлено певні дефекти слід надати їх фото та\або описати їх характер у примітках
2.9.Х
2.11. | Примітки:
3. | Заміна або модернізація загальнобудинкового котла або/та допоміжного обладнання (наприклад, насосів, систем автоматичного регулювання тощо)
3.1. | Загальні фото котла (котлів) та/або приміщення із встановленим обладнанням |  |  |  | 3.0 | 1 фото
3.2. | Встановлено котел -(и) | Так | Ні | Не заст | 3.1 | 1 фото
3.3. | Встановлено циркуляційний (і) насос(и) | Так | Ні | Не заст | 3.2 | 1 фото
3.4. | Встановлено пальник(и) | Так | Ні | Не заст | 3.3 | 1 фото
3.5. | Встановлено систему подачі палива | Так | Ні | Не заст | 3.4 | 1 фото
3.6. | Встановлено систему водопідготовки | Так | Ні | Не заст | 3.5 | 1 фото
3.7. | Встановлено щити управління | Так | Ні | Не заст | 3.6 | 1 фото
3.8. | Не було виявлено жодних дефектів | Так | Ні |  | 3.7 | Якщо виявлено певні дефекти слід надати їх фото та\або описати їх характер у примітках
3.7.Х
3.9. | Примітки:
4 | Теплоізоляція або/та заміна трубопроводів системи внутрішнього теплопостачання в неопалювальних приміщеннях
4.1. | Загальні фото теплоізольованих та/або замінених трубопроводів |  |  |  | 4.1.1 | Додати фото різних ділянок в кількості не менше 5-ти
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.2. | Не було виявлено жодних дефектів | Так | Ні |  | 4.2 | Якщо виявлено певні дефекти слід надати їх фото та\або описати їх характер у примітках
4.2.Х
4.3. | Примітки:
5 | Теплоізоляція або/та заміна трубопроводів системи гарячого водопостачання в неопалювальних приміщеннях
5.1. | Загальні фото теплоізольованих та/або замінених трубопроводів |  |  |  | 5.1.1 | Додати фото різних ділянок в кількості не менше 5-ти
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.2. | Не було виявлено жодних дефектів | Так | Ні |  | 5.2 | Якщо виявлено певні дефекти слід надати їх фото та\або описати їх характер у примітках
5.2.Х
5.3. | Примітки:
6 | Гідравлічне балансування системи опалення шляхом встановлення автоматичних (балансувальних) клапанів
6.1. | Загальні фото балансувальних клапанів |  |  |  | 6.1.1 | Кількість фото не менше 1% від загальної кількості встановленого обладнання або вибірково не менше 5-ти фото. У випадках, якщо загальна кількість встановленого обладнання є меншою ніж 5-ть одиниць - надати всі фото.
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.Х
6.2. | Загальна кількість фактично встановлених балансувальних клапанів, шт. |  |  |  |  | (______________) вказати кількість
6.3. | Не було виявлено жодних дефектів | Так | Ні |  | 6.3 | Якщо виявлено певні дефекти слід надати їх фото та\або описати їх характер у примітках
6.3.Х
6.4. | Примітки:
7 | Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування зовнішніх стін
7.1. | Виконано теплоізоляцію усіх стін | Так | Ні | Не заст | 7.1.1 | Додати загальні фото будинку з усіх сторін (4-ри географічні напрямки) до утеплення (бажано) та після (обов’язково) в кількостях не менше 3-х фото з різного ракурсу для кожної сторони
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.1.7
7.1.8
7.1.9
7.1.10
7.1.11
7.1.12
7.2. | Візуально не виявлено наявності: тріщин, здуття, інших видимих дефектів утеплених поверхонь | Так | Ні |  | 7.2 | Якщо виявлено зазначені недоліки, слід надати їх фото та\або описати їх характер у примітках
7.2.Х
7.3. | Примітки:
8 | Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування опалювальних та неопалювальних горищ (технічних поверхів) та дахів
8.1. | Виконано теплоізоляцію горища | Так | Ні | Не заст | 8.1.1 8.1.2 8.1.3 | Додати загальні фото теплоізоляції горища (технічного поверху, даху) в кількості не менше 3-х з різних ракурсів
8.2. | Виконано теплоізоляцію технічного поверху | Так | Ні | Не заст | 8.2.1 8.2.2 8.2.3 | Див. п. 8.1
8.3. | Виконано теплоізоляцію даху | Так | Ні | Не заст | 8.3.1 8.3.2 8.3.3 | Див. п. 8.1
8.4. | Облаштовано технологічні проходи на теплоізольованому технічному поверсі / горищі | Так | Ні | Не заст | 8.4.1 8.4.2 8.4.3 | Додати фото технологічних проходів в кількості не менше 3-х з різних ракурсів
8.5. | Виконано облаштування та гідроізоляцію покрівлі | Так | Ні | Не заст | 8.5.1 8.5.2 8.5.3 | Додати загальні фото теплоізольованої покрівлі в кількості не менше 3-х з різних ракурсів
8.6. | Візуально не виявлено видимих дефектів утеплених поверхонь | Так | Ні |  | 8.6 | Якщо виявлено зазначені дефекти, слід надати їх фото та\або описати їх характер у примітках
8.6.Х
8.7. | Примітки:
9 | Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування плит перекриття підвалу
9.1. | Виконано теплоізоляцію цоколю | Так | Ні | Не заст | 9.1.1 | Фото цоколя додавати не потрібно, якщо на фото стін видно, що роботи з теплоізоляції цоколя виконано
9.1.Х
9.2. | Виконано теплоізоляцію плит перекриття підвалу | Так | Ні | Не заст | 9.2.1 9.2.2 9.2.3 | Додати загальні фото утепленого перекриття, або його ділянок в кількості не менше 3-х з різних ракурсів
9.3. | Візуально не виявлено видимих дефектів утеплених поверхонь | Так | Ні |  | 9.3.1 | Якщо виявлено зазначені дефекти, слід надати їх фото та\або описати їх характер у примітках
9.3.Х
9.4. | Примітки:
10 | Заміна або ремонт блоків віконних або/та блоків балконних дверних у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі
10.1. | Загальні фото віконних блоків |  |  |  | 10.1.1 | Додати фото усіх зовнішніх стін будинку, де проведено заміну віконних блоків
10.1.Х
10.2. | Загальні фото балконних дверних блоків |  |  |  | 10.2.1 | Додати фото усіх зовнішніх стін будинку, де проведено заміну балконних дверних блоків
10.2.Х
10.3. | Не було виявлено незароблених ділянок примикань віконних блоків до стін, як зовні, так і зсередини | Так | Ні |  | 10.3.1 | У разі виявлення – надати фото та/або описати у примітках
10.3.Х
10.4. | Примітки:
11 | Заміна або ремонт зовнішніх дверей або/та облаштування тамбурів зовнішнього входу
11.1. | Загальні фото встановлених дверей та тамбурів зовнішнього входу |  |  |  | 11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.3 11.1.4 11.1.5 | Додати фото встановлених дверей та тамбурів зовнішнього входу в кількості не менше 5-ти
11.2. | Не було виявлено незароблених ділянок примикань дверей до стін, як зовні, так і зсередини | Так | Ні |  | 11.2.1 | У разі виявлення – надати фото та/або описати у примітках
11.2.Х
11.3. | Примітки:
12 | Модернізація системи гарячого водопостачання
12.1. | Встановлено теплообмінник | Так | Ні | Не заст | 12.1 | 1 фото
12.2. | Встановлено циркуляційний(і) насос(и) | Так | Ні | Не заст | 12.2 | 1 фото
12.3. | Візуально не виявлено видимих дефектів | Так | Ні |  | 12.3.1 12.3.Х | Якщо виявлено зазначені дефекти, слід надати їх фото та\або описати їх характер у примітках
12.4. | Загальні фото теплоізольованих та/або замінених трубопроводів |  |  |  | 12.4.1 12.4.2 12.4.3 12.4.4 12.4.5 | Додати фото різних ділянок в кількості не менше 5-ти
12.5. | Візуально не виявлено видимих дефектів | Так | Ні |  | 12.5.1 12.5.Х | Якщо виявлено зазначені дефекти, слід надати їх фото та\або описати їх характер у примітках
12.6. | Примітки:
13 | Встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії на потреби опалення або/та приладів - розподілювачів теплової енергії у квартирах
13.1. | Загальні фото встановленого обладнання |  |  |  | 13.1.1 13.1.Х | Кількість фото не менше 5% від загальної кількості квартир, де встановлювалось дане обладнання
13.2. | Візуально не виявлено видимих дефектів | Так | Ні |  | 13.2.1 13.2.Х | Якщо виявлено зазначені дефекти, слід надати їх фото та\або описати їх характер у примітках
13.3. | Примітки:
14 | Встановлення автоматичних регуляторів температури повітря у приміщеннях на опалювальних приладах водяної системи опалення у квартирах або/та у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі
14.1. | Загальні фото термостатичних клапанів на приладах опалення в квартирах |  |  |  | 14.1.1 14.1.Х | Кількість фото не менше 5% від загальної кількості квартир, де встановлювалось дане обладнання (матеріали)
14.2. | Візуально не виявлено видимих дефектів | Так | Ні |  | 14.2.1 14.2.Х | Якщо виявлено зазначені дефекти, слід надати їх фото та\або описати їх характер у примітках
14.3. | Примітки:
15 | Заміна або/та теплоізоляція трубопроводів системи опалення або/та приладів водяної системи опалення у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі
15.1. | Загальні фото замінених трубопроводів в МЗК |  |  |  | 15.1.1 15.1.2 15.1.3 15.1.4 15.1.5 | Додати фото різних ділянок в кількості не менше 5-ти
15.2. | Загальні фото замінених приладів опалення (радіаторів) в МЗК |  |  |  | 15.2.1 15.2.2 15.2.3 15.2.4 15.2.5 | Додати фото замінених приладів системи опалення в кількості не менше 5-ти
15.3. | Візуально не виявлено видимих дефектів | Так | Ні |  | 15.3.1 15.3.Х | Якщо виявлено зазначені дефекти, слід надати їх фото та\або описати їх характер у примітках
15.4. | Примітки:
16 | Комплекс робіт із модернізації та облаштування системи освітлення у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі
16.1. | Загальні фото встановленого обладнання в МЗК |  |  |  | 16.1.1 16.1.Х | Кількість фото не менше 5% від загальної кількості квартир, де встановлювалось дане обладнання
16.2. | Візуально не виявлено видимих дефектів | Так | Ні |  | 16.2.1 16.2.Х | Якщо виявлено зазначені дефекти, слід надати їх фото та\або описати їх характер у примітках
16.3. | Примітки:
17 | Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування зовнішніх стін нижче рівня ґрунту
17.1. | Виконано теплоізоляцію цоколю | Так | Ні | Не заст | 17.1.1 17.1.Х | Фото цоколя з усіх сторін (4-ри географічні напрямки) до утеплення (бажано) та після (обов’язково) в кількостях не менше 2-х фото з різного ракурсу для кожної сторони
17.2. | Виконано облаштування відмостки | Так | Ні | Не заст | 17.2.1 17.2.Х | Фото відмостки з усіх сторін (4-ри географічні напрямки) до утеплення (бажано) та після (обов’язково) в кількостях не менше 2-х фото з різного ракурсу для кожної сторони
17.3. | Візуально не виявлено видимих дефектів утеплених поверхонь | Так | Ні |  | 17.3.1 17.3.Х | Якщо виявлено зазначені дефекти, слід надати їх фото та\або описати їх характер у примітках
17.4. | Примітки:
18 | Заміна або/та теплоізоляція трубопроводів системи опалення або/та приладів водяної системи опалення у квартирах
18.1. | Загальні фото встановленого обладнання/трубопроводів |  |  |  | 18.1.1 18.1.Х | Кількість фото не менше 5% від загальної кількості квартир, де встановлювалось дане обладнання
18.2. | Візуально не виявлено видимих дефектів | Так | Ні |  | 18.2.1 18.2.Х | Якщо виявлено зазначені дефекти, слід надати їх фото та\або описати їх характер у примітках
18.3. | Примітки:
19 | Заміна або ремонт блоків віконних або/та блоків балконних дверних у квартирах, утеплення і скління наявних балконів і лоджій
19.1. | Загальні фото віконних блоків |  |  |  | 19.1.1 19.1.Х | Кількість фото не менше 5% від загальної кількості квартир, де встановлювалось дане обладнання (матеріали)
19.2. | Загальні фото балконних дверних блоків |  |  |  | 19.2.1 19.2.Х | Кількість фото не менше 5% від загальної кількості квартир, де встановлювалось дане обладнання (матеріали)
19.3. | Не було виявлено незароблених ділянок примикань вікон (дверей) до стін, як зовні, так і зсередини | Так | Ні |  | 19.3.1 19.3.Х | У разі виявлення – надати фото та/або описати у примітках
19.4. | Примітки:
20 | Комплекс робіт із модернізації та облаштування системи вентиляції з встановленням рекуператорів
20.1. | Загальні фото встановленого обладнання |  |  |  | 20.1.1 20.1.Х | Кількість фото не менше 5% від загальної кількості квартир (приміщень), де встановлювалось дане обладнання
20.2. | Візуально не виявлено видимих дефектів | Так | Ні |  | 20.2.1 20.2.Х | Якщо виявлено зазначені дефекти, слід надати їх фото та\або описати їх характер у примітках
20.3. | Примітки:
21 | Інші типи модернізації системи внутрішнього теплопостачання
Вказати що саме:____________________________
(контроль здійснюється в індивідуальному порядку, залежно від характеру заходів та проектних рішень, зафіксованих у ПД)
21.1. | Фото встановленого обладнання в МЗК |  |  |  | 21.1.1 21.1.Х | Додати вибіркові фото встановленого обладнання в довільній кількості
21.2. | Фото встановленого обладнання в квартирах |  |  |  | 21.2.1 21.2.Х | Кількість фото не менше 5% від загальної кількості квартир, де встановлювалось дане обладнання
21.3. | Візуально не виявлено видимих дефектів | Так | Ні |  | 21.3.1 21.3.Х | Якщо виявлено зазначені дефекти, слід надати їх фото та\або описати їх характер у примітках
21.4. | Примітки:
ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ЗАЯВНИКА (ОСББ) (вибрати одну з двох відповідей) |  |  |  | Коментарі та рекомендації
Результати верифікації задовільні
Результати верифікації НЕ задовільні (вказати на виявлені недоліки та дефекти)
Підтверджую інформацію щодо виконання робіт, наведену в чек-листах.
Підтверджую використання матеріалів та обладнання, передбачених Описом проекту та проектною документацією.
Ми, що підписалися нижче, запевняємо, що дану перевірку (верифікацію) виконано на будинку Заявника (ОСББ)
Назва ОСББ:
адреса ОСББ:
ретельно і добросовісно, що усі додані матеріали фотофіксації відповідають фактично виконаним роботам та встановленому обладнанню на зазначеному вище будинку, а викладені вище висновки, погоджені мною та особою (особами), що проводили перевірку, і що ці висновки відповідають нашому розумінню повноти та якості виконаних робіт.
Ми також розуміємо, що Фонд ЕЕ та представники донорів мають право здійснити перевірку з виїздом на місце, як це передбачено Грантовою угодою.
Ми розуміємо, що, у разі виявлення недоліків під час майбутньої перевірки з виїздом на місце, ми повинні усунути їх за власний кошт. В іншому випадку грант підлягає поверненню, як це і передбачено Грантовою угодою.
Голова правління ОСББ «______________» | [5 empty] | МП
(ПІБ) | [5 empty] | (підпис)
Відповідальна особа
(ПІБ) | [5 empty] | (підпис)